## 원가계산서
원 가 계 산 서
공사명 : 서울지방우정청 이전공사(전기)
비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 |  | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
간 접 재 료 비
|  | [ 소 계 ] | 0
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0
|  | 간 접 노 무 비 | 0 | 직접노무비의 | 9.1% | 최대 9.1%
|  | [ 소 계 ] | 0
| 경 비 | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비의 | 3.8% | 고정비율
|  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비의 | 0.87% | 고정비율
|  | 국민 건강 보험료 |  | 직접노무비의 | 1.7%
|  | 국민 연금 보험료 |  | 직접노무비의 | 2.49%
|  | 노인장기요양보험료 | 0 | 건강보험료의 | 6.55%
|  | 산업안전보건관리비 | 0 | (재료비+직접노무비)의 | 1.85% | 고정비율
|  | 기 타 경 비 | 0 | (재료비+노무비)의 | 4.34% | 최대 4.34%
|  | [ 소 계 ] | 0
계 |  |  | 0
일 반 관 리 비 |  |  | 0 | (재료비+노무비+경비)의 | 6% | 최대 6%
이 윤 |  |  | -8586 | (노무비+경비+일반관리비)의 | 11.68% | 최대 11.68%
공 급 가 액 |  |  | -8586
부 가 가 치 세 |  |  | -859 | 공급가액의 | 10% | 고정비율
총 공 사 비 |  |  | -9445

## 내역서
공사명 : 서울지방우정청 이전공사(전기)
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 계 | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  |  | 전선 | 배관
강제전선관 | 아연도, 54mm, 노출 | M | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
합성수지제 가요전선관 | 하이렉스-CD(난연성), 16mm | M | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
전력케이블 | F-CV, 0.6/1kV, 4C 25㎟ | M | 140 |  | 0 |  |  | 0 | 분전함 | 0
전력케이블 | F-CV, 0.6/1kV, 4C 10㎟ | M | 60 |  | 0 |  |  | 0 | 냉난방기 실외기
난연성 비닐절연접지용 전선 | F-GV, 16㎟ | M | 40 |  | 0 |  |  | 0 | 분전함 | 0
난연성 비닐절연접지용 전선 | F-GV, 6㎟ | M | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 냉난방기 실외기
캡타이어 케이블 | VCT 3C 2.5㎟ | M | 600 |  | 0 |  |  | 0 | 전열, 전등 | 0
캡타이어 케이블 | VCT 3C 4㎟ | M | 700 |  | 0 |  |  | 0 | OA책상 전열 | 0
제어케이블 | CVV 5Cx1.5㎟ | M | 300 |  | 0 |  |  | 0 | 일괄전원 차단 스위치 이설 | 0
고발포동축케이블 | 삼중차폐, HFBT 5C | M | 300 |  | 0 |  |  | 0 | TV | 0
TV 유니트 | 쌍방향, 단말 | EA | 11 |  | 0 |  |  | 0
러그단자 | 동관단자 2HOLE, 25㎟ | EA | 8 |  | 0 |  |  | 0
압착단자 | 압착터미널, 16㎟ | EA | 2 |  | 0 |  |  | 0
파이프행거 | 54C | 개소 | 10 |  | 0 |  |  | 0
동력용 분전반 | MAIN MCCB 4P 100AF/100AT | 면 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 공조실(옥탑)
배선용차단기 | ABS 54C | EA | 4 | [5 empty] | 분전반
배선용차단기 | ABS 34C | EA | 5 | [5 empty] | 분전반
LED 등기구 | 평판형 매입 LED 40W | EA | 20 |  | 0 |  |  | 0
LED 등기구 | 다운라이트 8" 25W | EA | 20 |  | 0 |  |  | 0
등기구보강대 | 형광등기구용,장력형 1m | EA | 20 |  | 0 |  |  | 0
스위치 | 매입형 15A 250V, 2구 | EA | 50 |  | 0 |  |  | 0
스위치 | 매입형 15A 250V, 4구 | EA | 10 |  | 0 |  |  | 0
스위치박스 | 2 개용 54 mm | EA | 30 |  | 0 |  |  | 0
노출접지콘센트 | 노출 접지형, 15A 250V 2구 | EA | 200 |  | 0 |  |  | 0
멀티코드/SW부 | 4구 1.5M | EA | 150 |  | 0 |  |  | 0 | 개별 S/W 부착형
멀티코드/SW부 | 4구 3M | EA | 50 |  | 0 |  |  | 0 | 개별 S/W 부착형
PVC 몰드(중) | 고강도 | EA | 150 |  | 0 |  |  | 0
계기함 | TS STEEL 일반형 300*300*120 | EA | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 일괄전원장치 MC 설치
일괄전원스위치 이설(철거) | 기존회로 | EA | 45 |  | 0 |  |  | 0 | 철거 및 이전설치
상태 표시판 | 아크릴 2.0t | EA | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 일괄전원차단 상태 표시판 제작
전기온돌 | 1700x850x15mm | EA | 34 |  | 0 |  |  | 0
자동온도조절기 | 대형 2.5kw(1~8장) | EA | 6 |  | 0 |  |  | 0
타이머 | 220V | EA | 2 |  | 0 |  |  | 0
전자접촉기 | GMC-22b | EA | 2 |  | 0 |  |  | 0
비닐시트바닥재 | 센스롱 2tx1830mm | m | 35 |  | 0 |  |  | 0
계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 분전반 상세내역
[메인분전반 구성]
명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 비고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 자재 | 노무
배선용차단기 | ABS 4P 100A | 개 | 1 | 금액: 0
누전차단기 | ABS 54C | 개 | 4 | 금액: 0
누전차단기 | ABS 34C | 개 | 5 | 금액: 0
부스바 |  | Kg | 3 | 금액: 0
속판(steel) | 1.0T | 면 | 1 | 금액: 0
분전함 | SUS 600 x 900 x 150 | 면 | 1 | 금액: 0
기타자재 | 재료비의 5% | 식 | 1 | 금액: 0
소 계 |  |  |  | 금액: 0; 금액: 0