## 원가계산서
공 사 비 산 출 내 역 서
공사명 : 서울광진우체국 소포물류과 사무실 조성공사(전기)
비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 |  | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
간 접 재 료 비
|  | [ 소 계 ] | 0
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0
|  | 간 접 노 무 비 | 0 | 직접노무비의 | 9.6% | 최대 9.6% 적용가능
|  | [ 소 계 ] | 0
| 경 비 | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비의 | 3.8% | 필수항목/고정비율
|  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비의 | 0.87% | 필수항목/고정비율
|  | 국민 건강 보험료 |  | 직접노무비의 | 1.7% | 1개월이상 공사 적용
|  | 국민 연금 보험료 |  | 직접노무비의 | 2.49% | 1개월이상 공사 적용
|  | 노인장기요양보험료 | 0 | 건강보험료의 | 6.55% | 1개월이상 공사 적용
|  | 산업안전보건관리비 |  | (재료비+직접노무비)의 | 1.85% | 4천만원이상 공사 적용
|  | 기 타 경 비 | 0 | (재료비+노무비)의 | 5.2% | 최대 5.2% 적용가능
|  | [ 소 계 ] | 0
계 |  |  | 0
일 반 관 리 비 |  |  | 0 | (재료비+노무비+경비)의 | 6% | 최대 6.0% 적용가능
이 윤 |  |  | 0 | (노무비+경비+일반관리비)의 | 10.51% | 최대 10.51% 적용가능
공 급 가 액 |  |  | 0
부 가 가 치 세 |  |  | 0 | 공급가액의 | 10% | 필수항목/고정비율
총 공 사 비 |  |  | 0

## 집계표
집 계 표
공사명 : 서울광진우체국 소포물류과 사무실 조성공사(전기)
품 명 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
사무실 조성공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. 소포물류과 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02. 휴게실 및 창고 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
03. 임대공간(구.소포실) | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
04. 임대사무실(3층) | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## 내역서
공사명 : 서울광진우체국 소포물류과 사무실 조성공사(전기)
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 계 | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  |  | 전선 | 배관
01. 소포물류과
누전차단기 | ABS 34C | EA | 5 |  | 0 |  |  | 0
LED 등기구 | 평판형 매입 LED 40W | EA | 50 |  | 0 |  |  | 0
경질비닐전선관(노출) | HI 16 mm | M | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
경질비닐전선관(노출) | HI 22 mm | M | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 75 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 240 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
600V 비닐 캡타이어케이블 | VCT, 3C * 4㎟ | M | 70 |  | 0 |  |  | 0
600V 비닐 캡타이어케이블 | VCT, 3C * 2.5㎟ | M | 50 |  | 0 |  |  | 0
아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 29 |  | 0 |  |  | 0
풀박스 | 200×200×100 | 개 | 2 |  | 0 |  |  | 0
와이드 스위치 | 90 WIDE, 250V 1로4구 | 개 | 2 |  | 0 |  |  | 0
와이드 스위치 | 90 WIDE, 250V 1로1구 | 개 | 2 |  | 0 |  |  | 0
와이드 스위치 | 90 WIDE, 250V 1로3구 | 개 | 2 |  | 0 |  |  | 0
콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 30 |  | 0 |  |  | 0
PVC 몰드(중) | 고강도 | EA | 10 |  | 0 |  |  | 0
멀티코드/SW부 | 4구 1.5M | EA | 30 |  | 0 |  |  | 0
등기구 철거 | 32W 형광등 | EA | 30
등기구 철거 | 다운라이트 | EA | 27
계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02. 휴게실 및 창고
스위치 | 매입, 250V 1로 3구 | EA | 1 |  | 0 |  |  | 0
경질비닐전선관(노출) | HI 16 mm | M | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 40 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
전선 철거 |  | M | 20
계 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
03. 임대공간(구.소포실)
전선 철거 |  | M | 30
W.H.M(3P4W 220/380V) | 60(30)A | EA | 1 |  | 0 |  |  | 0
W.H.M(1P2W 220V) | 60(20)A | EA | 1 |  | 0 |  |  | 0
계 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04. 임대사무실(3층)
분전함 | SUS 300 x 400 x 150 | 면 | 1 |  | 0 |  |  | 0
속판(steel) | 1.0T | 면 | 1 |  | 0 |  |  | 0
부스바 |  | Kg | 1 |  | 0 |  |  | 0
W.H.M(3P4W 220/380V) | 60(30)A | EA | 1 |  | 0 |  |  | 0
배선용차단기 | ABS 4P 50A | EA | 2 |  | 0 |  |  | 0
누전차단기 | ABS 34C | EA | 4 |  | 0 |  |  | 0
폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ | M | 60 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
형광등기구 | 슬림매입, 32W * 2 | EA | 10 |  | 0 |  |  | 0
경질비닐전선관(노출) | HI 16 mm | M | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
스위치 | 매입형, 250V 1로1구 | EA | 2 |  | 0 |  |  | 0
콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | EA | 8 |  | 0 |  |  | 0
계 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0